## Weekly Field Test
Bridgeport Public Utility District - Monthly Treatment Report Field Test Result
|  | Month: | Apil 2026
Field Test Category | DATE | Weekly Influent Cain Well #4 | Weekly Influent Twin Well #2 | Weekly Effluent | Effluent Vessel #1 | Effluent Vessel #2 | Effluent Vessel #3
Chlorine Residual | 2026-04-05 |  | 0.98 | 0.85 | 0.82 | 0.8 | 0.78
| 2026-04-12 |  | 1.05 | 0.97 | 0.87 | 0.88 | 0.8
| 2026-04-19 | 1.1 |  | 0.91 | 1.03 | 0.95 | 0.95
| 2026-04-26 | 1.12 |  | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.92
Iron | 2026-04-05 |  | 0.98 | 0.02 | 0 | 0 | 0
| 2026-04-12 |  | 0.97 | 0.01 | 0 | 0 | 0
| 2026-04-19 | 1.17 |  | 0 | 0.28 | 0.35 | 0
| 2026-04-26 | 1.15 |  | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0
Arsenic | 2026-04-05 |  | 0.02 | 0.002
| 2026-04-12 |  | 0.02 | 0.004
| 2026-04-19 | 0.02 |  | 0.002
| 2026-04-26 | 0.02 |  | 0.002
PH | 2026-04-05 |  | 7.5 | 5.85
| 2026-04-12 |  | 7.35 | 6.55
| 2026-04-19 | 5.5 |  | 3.55
| 2026-04-26 | 5.85 |  | 5..35
Gallons Treated from Cain well (UG): |  | 1194189
Gallons Treated from Twin Lakes well (UG): |  | 3353043
Notes:
Twin Well - looks all good
Twin Treated- good flow but bad pressure
Cain Well - great pumping
Cain Treated - lookin good

## FE Tank (inches)
Bridgeport Public Utility District
Arsenic Plant FE (Iron) Tank Daily Reads
Month: | April 2026
Date | FE Tank (Inches)
2026-04-01 | 33.75
2026-04-02 | 33.5
2026-04-03 | 33.75
2026-04-04 | 32.5
2026-04-05 | 32.25
2026-04-06 | 31.75
2026-04-07 | 31.75
2026-04-08 | 30.75
2026-04-09 | 30.5
2026-04-10 | 30
2026-04-11 | 29.5
2026-04-12 | 28.75
2026-04-13 | 28.5
2026-04-14 | 28
2026-04-15 | 27.5
2026-04-16 | 27
2026-04-17 | 26.5
2026-04-18 | 24.75
2026-04-19 | 25.375
2026-04-20 | 24.75
2026-04-21 | 24.25
2026-04-22 | 23.75
2026-04-23 | 23.25
2026-04-24 | 22.5
2026-04-25 | 22
2026-04-26 | 21.5
2026-04-27 | 21
2026-04-28 | 20.5
2026-04-29 | 19.5
2026-04-30 | 18.75